Societatea / P.F.A. ...........................................





Exemplar nr. … /…
J sau F...../…......./……….......

C.U.I. RO .....................................

Sediu Social……………………
Licenţă nr. ......./T/...........









Nr. de înregistrare ……..din ……….

(nr. de ieşire de la societate)

[image: image1.jpg]Zong input

TAMPER EOL

NC





[image: image2.png]Camera CCTV

ST e

camera la tinta

Latime Suprafat; Tnaltime (Vertical)
Tinta (Latime x0.75)




                                                                 
   A V I Z A T


· SISTEM ALARMĂ ANTIEFRACŢIE
· SISTEM CONTROL ACCES

· SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Beneficiar:  Societatea. ……………………  S.R.L. – (adresa obiectivului vizat, numarul de telefon/fax, obiectul de activitate şi termenul de realizare)
Cod proiect: ……………...

Data:  ……………….
Întocmit: …(Nume, Prenume)……  – aviz nr. ……./………..
Aprobat: …(Nume, Prenume)……  – aviz nr. ……./………..
Executant: Societatea / P.F.A. / Î.I. ……………  - Licenţa nr. ……/T/……. (se completează în situaţia în care Proiectantul şi Executantul sunt diferiţi)
Prezentul proiect conţine ……  file şi …… anexe.

PREAMBUL

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, adoptarea prezentelor măsuri de securitate se realizează în baza Analizei de risc la securitate fizică, pusă la dispoziţie de către BENEFICIAR ____ şi care este anexată la prezentul plan.


Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate ale obiectivului, transpuse în prezentul proiect!


Documentaţia aferentă Analizei de risc la securitate fizică este înregistrată la BENEFICIAR cu nr. ........ din data ..../....../........, fiind asumată de către conducătorul BENEFICIARULUI 

CAPITOLUL I. DATE GENERALE


Prezentul proiect este întocmit în conformitate cu prevederile art. 27, alin. (7) din Legea nr. 333/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, art. 5, alin. (3) si art. 6 din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acesta cuprinde detaliile de execuţie şi montaj pentru SISTEMUL DE DETECŢIE ŞI SEMNALIZARE EFRACŢII, SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO şi SISTEM CONTROL ACCES la OBIECTIV, în care îşi desfăşoară activitatea BENEFICIAR
BENEFICIAR are sediul social declarat în ………………….., CUI RO ………, J…./…./…..;
OBIECTIV este situat în …………………………., unde desfăşoară activităţi de ………………………..;

Prezenta documentaţie a fost elaborată având la bază următoarele:

a) contractul nr. …./……… încheiat între PRESTATOR şi BENEFICIAR;

b) Legea nr. 333/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea nr. 182/2002
, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr. 319/2006
, cu modificările şi completările ulterioare;

f) SR CEI 839-1-2
;
g) Familia de standarde SR EN 50131. Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei si jafului armat;

h) Familia de standarde SR EN 50132. Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate;

i) Familia de standarde SR EN 50133. Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicaţii de securitate.

CAPITOLUL II. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

II.1. Amplasamentul:

Obiectivul se învecinează cu:

· Nord: ……………..;

· Sud: ………………;

· Est: ……………….;

· Vest: ……………...;

Schiţa de dispunere a obiectivului, a clădirilor învecinate şi a străzilor adiacente este prezentată în detaliu în Anexa nr. 1;
II.2. Elementele privind construcţia:
Se descriu elementele specifice construcţiei obiectivului şi a amenajărilor interioare

Exemplu: Obiectivul se află într-o construcţie din beton, având uşa de la intrare din PVC cu geam termopan, ce comunică cu exteriorul, peretele care îl separă de spaţiul dat spre închiriere este din rigips,iar tavanul este la o înălţime de 2,2 m.

Spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii respectă standardele în vigoare, peretele de rigips al acestuia fiind dublat. Acest spaţiu este separat de spaţiul clienţilor, angajaţii fiind protejaţi antiglonţ de un ghiţeu prevăzut cu geam blindat şi sertar cu preluare indirectă a valorilor.
Accesul din exterior se realizează prin două uşi metalice prevăzute cu broască doar la interior, fiind utilizată cartela de acces (exterior) sau cheia (interior).

Dimensiunile sunt următoarele: 

· spaţiul destinat clienţilor are lungimea de …. m, lăţimea de …… m, iar înălţimea până la tavan este de ….. m; 

· spaţiul destinat angajaţilor are lungimea de ….. m, lăţimea de …… m, iar înălţimea până la tavan este de ….. m.

II.3. Subsistemele componente:

În conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulteriore, privind cerinţele minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi, obiectivele din această categorie trebuie să aibă următoarele măsuri de securitate:
se enumera cerinţele minime de securitate specifice 

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul obiectivului au fost identificate următoarele zone funcţionale:

se descriu zonele funcţionale identificate la nivelul obiectivului, aşa cum sunt ele definite în actul normativ 


II.4. Amenajările şi elementele mecano-fizice existente:

se descriu amenajările şi echipamentele de protecţie mecano-fizică existente (seifuri, case de bani, geamuri certificate la atac manual, geamuri antiglonţ, uşi metalice, grilaje, etc….)
II.5. Sursele de alimentare cu energie electrică:
Exemplu: Principala sursă de alimentare cu energie electrică este Reţeaua Naţională de Energie Electrică. 

În tabloul de alimentare cu energie electrică al obiectivului intră curent monofazat (220 V ~, 50Hz), repartizat pe 4 circuite de consum (2 pentru prize, 1 pentru centrala termică şi 1 pentru iluminat). Amplasarea acestuia este figurată în planşele desenate, conform prevederilor art. 5, alin. (3), lit. h) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Sistemul de securitate este alimentat de la unul dintre circuitele pentru prize.

Asigurarea autonomiei energetice în caz de cădere a reţelei de tensiune este realizată de un generator de tensiune cu cuplare automată – Generator 3G – 85052, cu stabilizator de tensiune.

De asemenea, sistemul de securitate dispune de surse de alimentare de rezervă, formate din acumulatori.  
II.6. Reţelele de comunicaţii disponibile:
Exemplu: Reţeaua de comunicaţie este formată dintr-o linie telefonică fixă (0238), de la Romtelecom, pentru servicii de telefonie, fax şi internet.

În ceea ce priveşte comunicaţia cu dispeceratul societăţii …………… S.R.L./S.A., transferul de date se face printr-un comunicator GPRS în reţeaua Vodafone/Orange/Telekom/Digi.
CAPITOLUL III. MEMORII TEHNICE

Analiza de risc la securitatea fizică a urmărit stabilirea de măsuri de securitate şi protecţie pentru bunurile şi valorile deţinute la nivelul obiectivului.

Analiza de risc la securitate fizică asigură identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi indică măsurile de protecţie necesare obiectivului. 
Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în cazul în care nu există instituită paza fizică permanent (în funcţie de măsurile minime stabilite în Anexa 1 din HG nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare).
Subsistemul de alarmare la efracţie
Structura subsistemului de alarmare la efracţie este alcatuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecţie, echipamentele de avertizare şi semnalizare şi alte componente specifice acestui tip de aplicaţii. 

Rolul funcţional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spaţiile protejate a persoanelor neautorizate şi de a sesiza stările de pericol din unitate.
Detecţia la efracţie este realizată cu contacte magnetice (CM), detectori de prezenţă în infrarosu (PIR), detectori de prezenţă în dublă tehnologie (PIR+MW), care pot fi însoţiţi de detectori cu funcţii speciale (geam spart «GS», şoc «DS», detector de fum «DF», bariere cu infraroşu «BI», etc).

La ieşire, angajatul care părăseşte locaţia ultimul, tastează codul de armare şi beneficiază de timpul de ieşire (… secunde). 
Centrala sistemului de alarmare va fi amplasată la o înălţime de aproximativ ….. metri.

Tastatura va fi amplasată în apropierea intrării, într-o zonă ferită, care să asigure condiţiile de securitate optime tastării codului de dezarmare, astfel încât timpul de întârziere să nu depăşească ….. secunde.

Echipamentele de avertizare acustică şi optică vor fi amplasate în interior şi exterior, sirena de exterior va fi amplasată în zona de acces principală, pe zid, la aproximativ …. metri înălţime, astfel încât anihilarea ei să fie cât mai dificilă, iar sirena de interior va fi montată astfel încât să nu poată fi identificată de catre posibili agresori.

Centrala de alarmare împotriva efracţiei se alimentează de la un circuit dedicat, fără alţi consumatori, racordarea la tabloul electric fiind efectuată de un electrician autorizat.
Stabilirea zonelor protejate a fost făcută prin analiza de risc la securitate fizică şi asumată de către beneficiar, în funcţie de configuraţia obiectivului şi cerinţele actuale ale acestuia.

Manipularea sistemului se va realiza de către personalul angajat al societăţii. Aceste persoane vor fi instruite de către instalatorul sistemului privind modul de utilizare, aspect materializat prin încheierea unui document, conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Senzorii vor fi conectaţi pe ieşiri “N.C.” (normal închis) şi vor fi prevăzuţi cu rezistenţe de capăt EOL conectate conform figurii de mai jos.  

Subsistemul de control acces

Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unităţile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acţionare a uşilor, şi are rolul de restricţionare a accesului neautorizat în spaţiile protejate (dispecerat local, cameră servere, casierie etc.).

Subsistemul de supraveghere video
În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sistemul de monitorizare video cu circuit închis este alcătuit dintr-un DVR (Digital Video Recorder), un număr de …….. camere video de exterior cu IR, ………. camere video de interior, 1 monitor şi 1 UPS, iar stocarea imaginilor video se realizează pe un HDD de ……..Gb.

Imaginile preluate permit observarea/recunoaşterea/identificarea persoanelor şi autovehiculelor din zonele funcţionale stabilite în analiza de risc.
DVR-ul este marca ……., model ………., cu ….. canale.

Camerele au fost montate la o înălţime suficient de mare pentru a împiedica un acces facil al persoanelor neautorizate, fiind montate astfel încât să corespundă normelor de montare în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în unitate sunt afişate semne de avertizare cu privire la existenţa sistemului de supraveghere video.

Amplasarea camerelor video se va face în funcţie de cadrul pe care vrem să-l observăm.

Ţinând cont de relaţiile dintre distanţa focală a lentilelor şi cadrul pe care vrem să-l urmărim, avem mărimile:


W                                                                                                                             w

H                                                                                                                              h

L                              f

unde:


W = lăţimea obiectului


H = înălţimea obiectului


w = lăţimea formatului camerei           ½ format = 6,4mm


⅓ format = 4,8mm


  ¼ format = 3,6mm 

h = înălţimea formatului                       ½ format = 4,8mm


  ⅓ format = 3,6mm


 
  ¼ format = 2,7mm

f = distanţa focală
L = distanţa până la obiect

Având în vedere relaţia de calcul:

w/W = h/H = f/L
pentru o anume valoare a distanţei focale, avem următoarele date:

	Distanţa focală
Apertura
	2,8 mm

F2
	4 mm

F2
	6 mm

F2
	8 mm

F2
	12 mm

F2

	Câmp vizual orizontal (grade)
	101,19
	76,16
	51,38
	42
	28,16

	Distanţa minimă la obiect
	0,2 m
	0,2 m
	0,2 m
	0,2 m
	0,2 m

	Montura
	1/3”
	1/3”
	1/3”
	1/3”
	1/3”


La dispunerea camerelor video se va ţine cont de caracteristicile şi de modul de funcţionare ale acestora, astfel:

· înălţime între 2 şi 3 metri;

· poziţie optimă care să permită vizualizarea feţei clientului/clienţilor;

· se vor avea în vedere unghiurile din care vine lumina.

CAPITOLUL IV. CAIETELE DE SARCINI

 
Procurarea materialelor

Echipamentele şi materialele utilizate respectă standardele europene şi naţionale de profil, respectiv SR EN 50130 – Cerinţe generale pentru sistemele de alarmă, SR EN 50131 - Sisteme de alarmare împotriva efracţiei utilizate în aplicaţiile de securitate, SR EN 50132 - Sisteme de supraveghere TVCI, SR EN 50136 - Sisteme şi echipamente de transmitere a alarmei, SR EN 1143-1 - Unităţi de depozitare de securitate.
Toate materialele şi echipamentele sunt achiziţionate de la furnizori autorizaţi pentru comercializare şi sunt însoţite de certificate / declaraţii de conformitate, fişe tehnice (prospecte producător), fişe de garanţie, condiţiile de exploatare şi utilizare.
Teste, probe, verificări, punere în funcţiune şi exploatare subansamble

Prin exploatarea subsistemelor se înţelege, pe lângă operaţiunile de întreţinere şi service, inclusiv modul de utilizare al acestora de către utilizatorul de drept, acesta având obligaţia de a proceda şi acţiona în conformitate cu domeniul de utilizare a echipamentelor ce răspund la acţiunile directe şi indirecte ale utilizatorului. Prin aceste operaţiuni stabilite de către instalator împreună cu beneficiarul de drept, se va asigura manipularea şi gestionarea corectă a echipamentelor şi se va reduce riscul defectării, prin comenzi neadecvate din punct de vedere al funcţionării hardware şi software.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, personalul tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei înştiinţează beneficiarul despre eventualele vicii de funcţionare.
Breviarele de calcul prin care se justifică dimensionarea echipamentelor şi a elementelor componente
I. Calculul energetic al sistemului de alarmare
Ct = 1.25x(As x Ts + Aa x Ta)
Legenda:

Ct – capacitate necesară susţinerii sistemului de alarmă la efracţie (Ah)

As – curentul total consumat în stand-by (A)

Aa – curentul total consumat în alarmă (A)

Ts – timpul de funcţionare în stand-by (h)

Ta – timpul de funcţionare în alarmă (h)

Exemplu
	Element
	Nr.
buc.
	Consum
veghe 
(mAh)
	Consum
alarmă (mAh)
	Total
consum veghe (mAh)
	Total
consum alarmă (mAh)

	Exemplu:

Centrală alarmă ……………………
	1
	60
	60
	60
	60

	Tastatură comandă …………………
	1
	10
	10
	10
	10

	Senzor PIR ……………………………
	3
	10
	13
	30
	39

	………………………………………………
	
	
	
	
	

	Sirena interior …………………………..
	1
	10
	300
	10
	300

	Total curent consumat (A)
	
	
	
	0,110
	0,409



Se efectuează calculul de mai sus în funcţie de consumurile componentelor sistemului de alarmare, fără sirena de exterior, care este prevazută cu acumulator propriu !

Pentru asigurarea timpului de back–up se vor utiliza ……… acumulatori de …Ah, care vor fi montaţi în carcasa centralei antiefracţie.

II. Calculul capacităţii de stocare a înregistrărilor video
Conform cerinţelor minime de securitate prevăzute în Anexa 1 la H.G. nr. 301/2012 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anumite categorii de obiective, stocarea imaginilor video trebuie să fie asigurată pentru o perioadă de minim 20 zile.
Astfel, în vederea determinării capacităţii HDD-ului din dotarea DVR-ului, vom folosi următoarea formulă:

Varianta I de calcul: (folosirea formulei pe baza de frame)
((((((Nfps x Dfps) x 3600 sec) x 24 h) x 20) x Ncam)/1.048.576 = CHDD

Legenda:

Dfps – dimensiunea (mărimea) unui frame (KBytes);

Nfps – numărul de frame-uri pe secundă setat sau ales;


20 – numărul de zile pentru care trebuie stocate inregistrările;


Ncam – numărul de camere video;


CHDD – capacitate HDD (GB)


Pentru calcularea dimensiunii unui frame, vom folosi următoarea formulă:

Dfps = (Pv x PH x RGB)/1024

Legenda:

Pv – număr de pixeli pe verticală;


PH – număr de pixeli pe orizontală;


RGB – numărul de componente de culoare (3 – color, 2 – alb/negru)

Varianta II de calcul: (folosirea formulei pe baza de Bit-Rate)
CHDD = (BR x 3600 sec x 20 x Nfps)/ 1.048.576

Legenda:

BR – Bit Rate-ul setat sau ales (KBps);


Nfps – numărul de frame-uri pe secundă setat sau ales;


CHDD – capacitate HDD (GB)

În condiţiile în care nu se stabilesc aceleaşi rezoluţii şi/sau numere de frame-uri pentru toate camerele video din componenţa sistemului de supraveghere, se vor efectua calcule pentru fiecare situaţie în parte, urmând ca în final sumele obţinute (capacităţi intermediare) să fie adunate în vederea obţinerii capacităţii totale de stocare.
Ambele variante de calcul conduc la obţinerea capacităţii de stocare în condiţii de înregistrare continuă, fără algoritm de compresie.

Din teste s-a stabilit că în regim "motion detection" se înregistrează imagini pentru fiecare cameră, în medie, 8 ore pe zi. 

În ceea ce priveşte formatul de comprimare (MPEG4, H.264, etc) se va lua în calcul rata de compresie specifică formatului respectiv.

III. Calculul energetic al sistemului de supraveghere video
Puterea reală a sistemului de supravghere se calculează pe baza consumului DVR-ului şi a camerelor video în cazul cel mai defavorabil (IR alimentat).

Puterea consumată de sistem este:

PTVCI = PCAM x NCAM + PDVR

Legenda:


PTVCI – puterea reală consumată de sistemul de supraveghere video (W);


PCAM - puterea reală consumată de o cameră video (W);


PDVR - puterea reală consumată de DVR (W);


ATENŢIE !


Puterea consumată de DVR, nu conţine şi puterea consumată de HDD !
În general, HDD-urile cele mai performante consumă între 15-20 W !
În condiţiile în care fişele tehnice ale echipamentelor nu conţin informaţii despre puterea consumată, aceasta se poate obţine în baza formulei:

P  = U x I

Legenda:


U – tensiunea de alimentare a echipamentului (V);

I – curentul maxim consumat de echipament (A);

Funcţionarea sistemului de supraveghere video în condiţiile întreruperii alimentării de la reţeaua naţională, va fi asigurată de una sau mai multe surse neintreruptibile UPS. 


UPS-urile sunt comercializate având puterea exprimată în Volt-Amperi (VA), care este unitatea de măsură a puterii aparente !

Relaţia dintre puterea reală (W) şi cea aparentă (VA) este dată de formula:
KVA = KW/PF

unde,

PF – defazajul dintre cele 2 puteri sau Factorul de putere; În mod normal, PF este considerat 0,55.
Prin urmare rezultă:
PUPS = PTVCI / 0,55
Astfel, pentru un consum energetic de …..W, se va asigura un UPS de …..VA.

Conform caracteristicii de backup a UPS-ului reprezentată în figura de mai jos, rezultă un timp de funcţionare, în lipsa energiei electrice, de peste …… de minute.

Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere

Exploatarea sistemului de detectare şi alarmare a efracţiei se va face în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a produsului.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din Anexa 7 la HG nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, personalul beneficiarului va fi instruit de către specialişti din cadrul firmei instalatoare, privind utilizarea sistemului, aspect materializat prin încheierea unui document.

Periodic se va controla starea elementelor de detecţie, a surselor de alimentare, acumulatorilor, elementelor de alarmare (sirene) şi a comunicatoarelor care transmit semnalul de alarmă la distanţă.

Se recomandă verificarea trimestrială a sistemului de detecţie a efracţiei conform procedurilor specifice.
Lucrările de întreţinere şi reparaţii se vor executa numai cu personal calificat, având echipamente de protecţie adecvat, cu instalaţia scoasă de sub tensiune, respectându-se legile şi normativele în vigoare.

Apariţia oricărui eveniment trebuie consemnată în Jurnalul de Service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei, întocmit conform modelului de la Anexa nr. 2l) din H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Norme de exploatare
Limitele de funcţionare şi acces
Limitele specificate de funcţionare ale echipamentelor (umiditate, temperatură, ambianţă, praf, agenţi chimici, etc.) nu trebuie depăşite.

Se  interzice  executarea  oricăror  operaţiuni  de  către  personalul  neautorizat  la  componentele sistemului.

Durata funcţionării sistemului
Sistemul de securitate trebuie să funcţioneze în permanenţă. O parte din funcţiunile sistemului se realizează automat, iar pentru alte funcţiuni deciziile trebuiesc luate de operator.

Norme de întreţinere
Întreţinerea sistemului este prevăzută şi are rolul de a păstra intacte funcţiunile sistemului pe toată durata de viaţă a acestuia. Întreţinerea sistemului se face doar de personalul autorizat.

Reviziile tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectaţi.
 Măsuri de sănătate şi securitate în muncă
Documentaţia de proiectare a fost astfel întocmită încât să permită executarea şi utilizarea instalaţiei proiectate în condiţiile în care, la o exploatare normală a sistemelor, să prevină accidentele de muncă, precum şi îmbolnăvirile profesionale.

Legislaţia de securitate a muncii

La întocmirea lucrărilor de proiectare s-a ţinut seama de legislaţia de securitatea muncii aflată în vigoare. Se atrage atenţia executantului lucrării şi, în special beneficiarului, ca utilizator al instalaţiei proiectate, că trebuie să respecte întocmai legislaţia, care prevede că neluarea vreuneia din măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii sau nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, constituie infracţiune şi se pedepseşte ca atare.

Beneficiarul şi executantul trebuie, de asemenea, să elaboreze şi instrucţiuni proprii de securitatea muncii, specifice instalaţiei.

· Legea protecţiei muncii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

· Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006;

· HG 1146/2006 - Echipamente de muncă;

· HG 1028/2006 - Utilizarea echipamentelor cu ecrane de vizualizare;

· HG 1048/2006 - Echipamente individuale de protecţie;

· HG 971/2006 - Semnalizările de securitate şi sănătate în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Factorii de risc la executarea lucrării

Factorii de risc avuţi în vedere la elaborarea documentaţiei sunt următorii:

· Cădere obiecte de la înălţime;

· Curent electric: atingere indirectă şi directă;

· Lucru la înălţime;

· Proiectare de corpuri sau particule;

· Deplasări pe suprafaţa înclinată sau alunecoasă;

· Lucru în spaţii înguste;

· Contact cu corpuri ascuţite;

Proiectantul a avut în vedere aceşti factori de risc care pot apare la îndeplinirea sarcinilor de muncă. Beneficiarul este obligat să refacă această analiză cu datele concrete, conform Legii 319/2006, actualizată, să identifice complet toate riscurile şi să ia toate măsurile pentru diminuarea sau evitarea lor. Contractul de execuţie va cuprinde şi clauze privind securitatea muncii cu răspunderea părţilor.

Măsurile individuale şi colective de securitate a muncii la execuţia lucrării

Faţă de factorii de risc estimaţi pentru execuţia lucrării, indicaţi mai sus, se impun următoarele sortimente de mijloace individuale de protecţia muncii care pot fi acordate conform legilor în vigoare:
· Casca de protecţie rezistentă la foc şi penetraţie;

· Mănuşi de protecţie electroizolante;

· Încălţăminte de protecţie electroizolantă;

· Centură de siguranţă pentru lucrul la înălţime sau platformă de lucru la înălţime;

· Ochelari de protecţie la praf;

· Mască de protecţie la praf;

· Salopeta de protecţie.

Personalul de execuţie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securităţii muncii, care au certificate de conformitate, sunt cumpărate cu declaraţie de conformitate relativă la securitatea muncii şi sunt marcate de conformitate pentru securitatea muncii.

Sculele utilizate vor avea mânere electroizolante; ele vor fi apucate numai de zona izolată, iar personalul trebuie să fie dotat şi să utilizeze echipamentul individual de protecţie, respectând principiul "cel puţin 2 mijloace electroizolante înseriate pe calea de curent".

Ca mijloace colective de protecţie se recomandă: semnalizarea locurilor periculoase şi atenţionarea vizibilă a lor cu plăcuţe de semnalizare, instructajul specific şi periodic de protecţia muncii, elaborarea şi respectarea unui program de securitate şi sănătate în muncă, dotarea locurilor de muncă cu trusă sanitară de prim ajutor, utilizarea de scule şi utilaje certificate, controlul permanent în vederea verificării că au fost luate măsurile privind respectarea regulilor de securitatea muncii, etc.

La tablourile electrice de joasă tensiune, pentru evitarea electrocutării prin atingere indirectă, s-au aplicat două măsuri de protecţie: una prinicipală care este legarea la nulul de protecţie şi o masură suplimentară la împământare. 

În  timpul  execuţiei  este  interzisă  folosirea  instalaţiilor  şi  a  echipamentelor  improvizate  sau necorespunzătoare.

Pentru lucrul la înălţime, executantul va folosi numai personal atestat medical şi va utiliza scări, platforme, etc. sau mijloace individuale de protecţie (cască, centuri, etc.).
Obligaţiile executantului
Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de instalaţii în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de muncă. În acest scop este obligat:

· Să analizeze documentaţia tehnică din punct de vedere al securităţii muncii;

· Să aplice prevederile cuprinse în legislaţie şi de securitatea muncii specifice lucrării;

· Să execute toate lucrările, în scopul exploatării ulterioare a instalaţiilor în condiţii depline de securitatea muncii, respectând normele/instrucţiunile/prescripţiile/standardele;

· Să  remedieze  toate  deficienţele  constatate  cu  ocazia  probelor  şi  recepţiei  astfel  ca  lucrarea executată să poată fi utilizată în condiţii de securitate maximă posibilă;

Obligaţiile beneficiarului
Beneficiarul răspunde de preluarea şi, apoi, de exploatarea lucrărilor de instalaţii în condiţii care să asigure securitatea muncii. În acest scop este obligat:

· Să analizeze proiectul din punct de vedere al securitîţii muncii;

· Să respecte şi să aplice toate normele şi normativele de securitatea muncii;

· Să respecte instrucţiunile de securitatea muncii ale echipamentelor livrate;

· Să facă analiza factorilor de risc de accident şi să ia măsurile corespunzătoare;

· Pentru lucrările de reparaţii care se execută în paralel cu desfăşurarea procesului de producţie, să încheie cu executantul un protocol, anexă la contract, în care să delimiteze zonele de lucru pentru care răspunderea privind asigurarea măsurilor de securitatea muncii revin executantului;

· Să prevadă mijloace de prim ajutor eficace;

· Să prevadă şi să aplice măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor;
· Să nu permită accesul persoanelor neautorizate în instalaţiile electrice;

Beneficiarul trebuie să verifice că instalaţia de legare la pământ este corespunzătoare, să se îngrijească să facă măsurători periodice a rezistenţei prizei de pământ şi să obţină buletine de măsurători care să ateste că priza de pământ este în parametrii normali, conform legislaţiei.

CAPITOLUL V. LISTELE CU CANTITĂŢILE DE ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE  
	Nr.

Crt.
	Denumire

echipament
	Tip echipament
	Cant
	Firma

producătoare
	Furnizor
	Aviz

calitate

	1.
	Exemplu:

Centrală de alarmă
	xxxx
	1
	xx
	SC Security SRL
	CE

	2.
	Tastatură
	
	1
	
	SC Security SRL
	CE

	3.
	Sirenă de exterior
	
	1
	
	SC Security SRL
	CE

	4.
	Sirenă de interior
	
	1
	
	SC Security SRL
	CE

	5.
	Acumulator 12V/7Ah
	
	1
	
	SC Security SRL
	CE

	6.
	Acumulator 12V/5Ah
	
	1
	
	SC Security SRL
	CE

	
	
	
	
	
	
	


 V.1 Structura sistemului de detecţie şi semnalizare efracţii.
V.2 Structura sistemului de supraveghere video

	Nr.

Crt.
	Denumire

echipament
	Tip echipament
	Cant
	Firma

producătoare
	Furnizor
	Aviz

calitate

	1.
	Exemplu:

DVR
	
	1
	
	SC Security SRL
	CE

	2.
	Camere video
	
	3
	
	SC Security SRL
	CE

	
	HDD ___Gb
	
	1
	
	
	CE

	
	UPS ___VA
	
	1
	
	
	CE

	
	Monitor __” LCD
	
	1
	
	
	CE

	
	
	
	
	
	
	


V.3 Structura sistemului de control acces

	Nr.

Crt.
	Denumire

echipament
	Tip echipament
	Cant
	Firma

producatoare
	Furnizor
	Aviz

calitate

	1.
	Exemplu:

Cititor stand-alone
	
	1
	
	SC Security SRL
	CE

	2.
	Electromagnet 

___ Khf
	
	1
	
	SC Security SRL
	CE

	3.
	Buton exit
	
	1
	
	
	

	4.
	Cartele proximitate
	
	10
	
	
	CE

	
	
	
	
	
	
	


CAPITOLUL VI. DESCRIEREA ZONELOR PROTEJATE
	  Nr.
crt.
	Zona
	Element 

detectie
	Descrierea 

Zonei
	Amplasare
	Cod
	Tip zona

	1
	1
	Contact magnetic
	Uşa intrare
	Uşa intrare
	C.M.1
	Intrare/ieşire

	2
	2
	Detector PIR
	Spaţiu lucrător client
	Perete vest
	P.2
	Urmărire

	3
	7
	Detector vibraţii
	Casă de bani
	Casă de bani
	D.V7
	24h efracţie

	
	
	
	
	
	
	


	Nr.

crt.
	Partiţie

DVR
	Simbol schiţă
	Zona vizualizată
	Element detecţie/tip
	Focalizare

	1
	Input1
	CAM1
	Ghişeu operatori
	
	Plan general

	2
	Input2
	CAM2
	Spaţiu clienţi
	
	Plan general

	
	
	
	
	
	


CAPITOLUL VII. FIŞELE TEHNICE ALE

ECHIPAMENTELOR

Se prezintă principalele caracteristici tehnice ale echipamentelor din structurile celor trei subsiteme (dimensiuni, consum, putere, etc.)
CAPITOLUL VIII. PIESELE DESENATE

Acestea sunt:

1. Anexa nr. 1 - planşa de încadrare în zonă, în care se nominalizează şi străzile adiacente (poate fi un snapshot Google-Earth);
2. planşe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scara convenabilă, în care figurează amplasarea fiecărui echipament şi element component, utilizând simboluri standardizate sau de firmă, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precum şi tabloul de alimentare cu energie electrică. 
	AVIZAT,

CONDUCĂTORUL SOCIETĂŢII SPECIALIZATE

(calitatea acestuia, după caz)

(nume/prenume în clar, semnătura şi ştampila)
	PROIECTANT
(nume/prenume în clar, semnătura)












































Nr. şi data înregistrare poliţie


_____________ /__.__.201_








� Privind protecţia informaţiilor clasificate.


� Privind securitatea şi sănătatea în muncă.


� Standard sisteme de alarmă.





	ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!


	  Cod proiect: ………………
  Dată executare lucrare: __.__.201_
	                    Document confidenţial                              Pagina …. din …..
                  (Denumirea proiectului)



